横流风机产品型号编码规则

一、目的

为规范本公司产品型号的命名，便于识别、归类和管理，特制定本规则。

二、适用范围

本规则适用于公司设计开发及生产的所有产品的命名，对于客户有特殊要求的产品，则可按顾客要求或其他相关规定处理。

三、编码规则举例说明

| 序 号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编码举例 | MF | C | 30 | 150 | A | 22 | S | U |

1： MF 表示美风系列风机

2、 D 表示直流无刷电机系列

E 表示交流罩极电机系列

C表示交流电容式电机系列

3、代表叶轮直径： 30   表示Φ30MM

4、代表叶轮长度 ：150  表示Φ150MM

5、代表电机转向

A: 表示逆时针方向旋转（CCW）

B: 表示顺时针方向旋转（ CW ）

6、代表工作电压

交流      11：AC110V   22：AC220V

直流      12：DC12V    24：DC24V

7、代表轴承类型

B  滚珠轴承（BALL   BEARING  ）

S  含油轴承（SELLVE  BEARING ）

8、表示外框结构

F:表示方形外框

U:表示U型外框

P:表示平行进出风

L:表示铝质外框

深圳美风机电技术有限公司

二〇一三年七月三十日